超高端三维彩色多普勒超声系统心血管机（一）

| 一、主要用途 主要用于成人心血管、小儿心血管、腹部、泌尿、妇产科、小器官、儿科、急诊、麻醉等方面的临床诊断和科研教学工作，具备世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、主要参数 |  |  |
|  | 超高端三维彩色多普勒心血管机主机参数 | 要求说明 |
|  | 显示器 | ≥21英寸 |
|  | 触摸屏 | ≥12英寸 |
|  | 通用成像探头接口 | ≥4个 |
|  | 动态范围 | ≥300 dB |
|  | 一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC曲线等成像参数 |  |
|  | 侧向增益补偿技术 | ≥8段，且可视可调 |
|  | 心腔和心肌造影成像 |  |
|  | 造影定量分析软件 |  |
|  | 自动或手动斑点追踪技术 |  |
|  | 取样宽度及位置范围 | 宽度1-20mm; 分级可调 |
|  | simpson（辛普森）测量心功能 |  |
|  | 配三维软件 |  |
| 2. | 探头 |  |
| 2.1 | 激活探头接口 | ≥4个 |
| 2.2 | 腹部单晶体探头（壹把） |  |
| 2.3 | 经胸成人心脏单晶体探头（壹把） |  |
| 2.4 | 高频浅表血管探头（壹把） | 12MHZ左右 |
| 三、 | 外置超声工作站一套 |  |
| 四、 | 整机维保叁年 |  |
| 五、 | 其它技术参数及应用软件，探头配置各厂家可自行提供 |  |

超高端三维彩色多普勒超声系统心血管机（二）

| 一、主要用途 主要用于成人心血管、小儿心血管、腹部、泌尿、妇产科、小器官、儿科、急诊、麻醉等方面的临床诊断和科研教学工作，具备世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、主要参数 |  |  |
| - 1. | 超高端三维彩色多普勒心血管机主机参数 | 要求说明 |
| - 1.1. | 显示器 | ≥21英寸 |
| - 1.2. | 触摸屏 | ≥12英寸 |
| - 1.3. | 通用成像探头接口 | ≥4个 |
| - 1.4. | 动态范围 | ≥300 dB |
| - 1.5. | 一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC曲线等成像参数 |  |
| - 1.6. | 侧向增益补偿技术 | ≥8段，且可视可调 |
| - 1.7. | 心腔和心肌造影成像 |  |
| - 1.8. | 造影定量分析软件 |  |
| - 1.9. | 自动或手动斑点追踪技术 |  |
| - 1.10. | 取样宽度及位置范围 | 宽度1-20mm; 分级可调 |
| - 1.11. | simpson（辛普森）测量心功能 |  |
| - 1.12. | 配三维软件 |  |
| 2. | 探头 |  |
| 2.1 | 激活探头接口 | ≥4个 |
| 2.2 | 腹部单晶体探头（壹把） |  |
| 2.3 | 经胸成人心脏单晶体探头（壹把） |  |
| 2.4 | 高频浅表血管探头（壹把） | 12MHZ左右 |
| 三、 | 外置超声工作站一套 |  |
| 四、 | 整机维保叁年 |  |
| 五、 | 其它技术参数及应用软件，探头配置各厂家可自行提供 |  |