全自动免疫流水线参数

| 一、整体要求 （1）所投设备需包括自动进样、自动出样、自动离心、自动去盖及条形码阅读功能、以及免疫分析仪器以及数据信息管理系统和轨道等。 （2）流水线配置清单和整体参数要求如下: 样本离心功能的处理能力 ≥350管/小时 样本前处理能力 ≥450管/小时 发光分析仪器，检测速度 ≥200测试/小时 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、详细参数 |  |  |
|  | 样本前处理系统 | 要求说明 |
|  | 样本前处理系统，可连续进样，处理能力 | ≥450管/小时 |
|  | 离心功能处理能力 | ≥350管/小时 |
|  | 对通过识别后的样本自动去盖，去盖速度 | ≥450样本/小时 |
| 2. | 轨道 |  |
| 2.1 | 轨道运输速度 | ≥600管/小时 |
| 2.2 | 轨道需将样本自动运送至分析仪器，且进行自动检测。 |  |
| 3. | 免疫分析仪器 |  |
| 3.1 | 在线免疫化学发光分析仪单模块测试速度 | ≥200测试/小时 |
| 3.2 | 在线单模块试剂通道 | ≥25个 |
| 3.3 | 发光检测项目 | ≥60个 |
| 3.4 | 急诊项目的检测时间 | ≤25分钟 |
| 4. | 数据管理系统 |  |
| 4.1 | 开放数据接口并能与本院LIS和HIS系统连接，提供数据接口文档 |  |
| 4.2 | 具备样本管理定位查找功能 |  |
| 4.3 | 具有样本实时监控功能，及时提醒TAT超时样本及其状态 |  |
| 5. | 配置清单 |  |
| 5.1 | 样本前处理模块一套 | 含进样，离心，去盖功能 |
| 5.2 | 轨道模块一套 |  |
| 5.3 | 免疫分析仪器一套 |  |
| 5.4 | 数据管理系统一套 |  |