- 高频评估电灼仪技术参数

- 设备屏幕：彩色液晶触摸屏，易于操作。

- 屏幕尺寸≥15寸

- 安全措施：有主电源开关，副电源开关

- 工作频率：1MHz

- 设备功耗 ≤ 210VA。

- 整机工作噪声 ≤ 65dB

- 额定输入电压和频率：220V，50Hz

- 设备输出功率范围：1-45W可调。

- 设备输出功率调节步进≤1W,非档位调节。

- 温度范围：38-48℃。

- 治疗时间：0-60分钟可调。

- 电极具有温度监测功能:能实时监测治疗温度

- 治疗手柄具有实时温度展示功能。

- 内阴治疗可以进行靶点治疗，对损伤严重部位可以进行加强治疗

- 治疗提示音：具有提示音指导操作，音量大小可调节

- 内置固定方案，实现智能化治疗路径，自动化标准执行

- 具有治疗报警功能，达到预定温度后自动停止能量输出

- 治疗计时显示：自动识别治疗过程并连续累计时间，显示总治疗时间及剩余治疗时间