个体营养检测分析仪技术参数

一、硬件及技术参数

1、国产设备，具备二类医疗器械注册证（注明针对适用人群），硬件设备和营养系统需同一品牌，实现良好的兼容性。

2.营养信息系统具备三级等保资质

- 3.储存能力：不少于500万条

- 4.操作语言：中文

5.测试时间：≤60s

6.临床决策支持系统：

- 1）多频段测量：1kHz、5kHz、50kHz、250kHz、500kHz、1000kHz；

- 2）五段测量：左上肢、右上肢、躯干、左下肢、右下肢

- 3）应用原理：生物阻抗检测方法（DSM-BIA）

- 4）电极片：八点接触式电极

- 5）阻抗值测量范围：10～1200Ω（误差范围±1%）

7.脚电极加热功能：具备脚电极加热功能

8.手脚数据采集器：符合人机工程设计，有效面积内任意10mm两点之间的电阻应不大于0.5Ω；

9.检测数据为实测值，非经验值估算值；

10.体重秤：量程：10～250kg

- 11.扫码枪：高精度扫码枪

- 12.设备屏幕：触摸电容屏≥17英寸；

13.工作站配置：笔记本或者台式电脑可选；处理器：i5-10代及以上；内存：≥16G；硬盘：≥SSD512G

- 二、功能性技术参数

1.用户管理模块——档案管理：扫码建档、身份证建档、手动建档；档案查询.

1）健康档案建立：通过3种建档方式后，可录入姓名、年龄、身高、时期（备孕期、成年女性、孕期、产褥期、哺乳期、产后恢复期）、孕前体重、孕前BMI、胎数、孕周等建立个性化女性营养档案。

2）档案查询：可基于女性ID、手机号码、姓名、身份证号、就诊时间进行营养病例检索。

3）营养档案：支持查询检测结果查询，包含：主诉、体重增长、营养诊断、膳食分析结果、运动分析结果、实验室检测指标、心理评估结果、营养干预方案、营养处方笺、生活方式指导及运动处方等。

2. 科研数据分析系统：可基于不同的年龄、时期，营养诊断、检测时间、主诉疾病，既往史、分娩方式及营养分析结果等不同维度的数据进行统计分析。

3、营养数据库：大于等于23万条数据，包括：食物、菜品、营养补充剂及预包装食品，营养数据库与疾病、时期及不同人群建立知识图谱关系。

4.膳食调查方法：

- 膳食回顾法

- 频次法

- 人工智能图像识别结果扫描法

- 刻度尺参照法

5.运动调查：

- 运动种类≥110

- 快速调查、详细调查、智能扫码调查（小程序记录）。

- 6.生活方式调查

- 1）手动调查

- 2）扫码调查。

7.心理评估：

- 支持成年女性/孕期/产后恢复期/更年期等不同时期心理评估，

- 内置≥10种心理评估量表；

- 基于评估结果给出个性化改善建议

- 8.五色风险评估:智能评估高危孕产妇风险等级。

- 9.女性专病营养指导

- 针对女性不同健康目标，给出妇女日常保健、更年期健康管理、围产保健、孕期五色风险对应策略等营养解决方案；

- 针对女性不同时期（备孕期、孕期、哺乳期、产后女性、围绝经期）给出个性化营养指导方案。

- 针对女性常见营养代谢疾病（≥11种），进行个性化营养指导。

- 针对女性常见营养不良症状（≥8种），进行个性化营养指导。

- 10.实验室生化指标：支持记录空腹血糖、餐后一小时血糖、餐后两小时血糖；血压（收缩压、舒张压）、血常规、尿常规、肝肾功能、凝血功能等常见实验室指标。

11.可获取女性居家营养、运动及血糖变化情况，通过信息安全同步，给出吃动血糖平衡分析报告。

- 12. 体重管理及控制目标：按照预先选择的国际/国内2种体重增长标准，依据孕前BMI，结合检测者的所处孕周个性化的出具孕期体重增长范围曲线，每周体重适宜增长范围，目前整体体重增长情况，给出不同时期体重增长建议

- 13．宫高腹围管理及控制目标：孕期宫高、腹围增长范围曲线指导及评价，给出合理的宫高腹围增长建议

- 14.提供女性体成分检测及能量代谢分析：

1）可面向女性不同阶段，检测43≥种体成分数据，包括基础代谢率、细胞内水分、细胞外水分、总体水分、左/右上肢细胞外液率、左/右上肢细胞外水分率、左/右下肢细胞外液率、左/右下肢细胞外水分率、躯干细胞外液率、躯干细胞外水分率、蛋白质、肌肉量、无机盐、去脂体重、体脂肪、体脂百分比、腰臀比、BMI、体重、细胞量、骨骼肌、骨内矿物质含量、节段肌肉分析，节段脂肪分析，浮肿程度，内脏脂肪面积等；

2）针对女性不同时期提供不同对照标准。

15.膳食评价：

- 可针对膳食回顾法、人工智能图像识别结果扫描法进行营养膳食分析

- 分析结果包含：膳食6餐次能量供能比分析评价，营养素摄入情况分析评价≥24种；膳食食物种类摄入评价≥10种

- 营养评价：提供不同人群的营养素推荐摄入量、参考范围及评价结果。

16.个性化智能营养方案：结合女性的体质情况、营养状况、疾病状况、地域特色等围度，综合出具智能营养解决方案。

1）食物交换份法：针对不同情况出具不同食物交换份食谱，将食物分为五大类，提供每种食物之间交换原则及份数指导。

2）个性化带量食谱：综合女性不同时期及身体状况，智能推荐个性化1/3/7日六餐带量食谱，包括具体菜品名称及食材克重。

3）手掌估量指导：提供简单、直观、易操作的手掌估量饮食指导方法。

4）智能个性化运动处方及减重方案：基于女性不同时期及身体状况智能出具个性化运动处方及减重方案；包含运动频率、运动强度、运动时间、运动方式、注意事项及运动禁忌等；

17.妊娠结局统计：针对妊娠结局的体重增长、血糖指标、胎儿大小、运动量、转诊、并发症（疾病）、分娩情况进行统计。

18、居家营养服务平台（小程序）功能：

1）建立用户档案：利用医院小程序平台等工具，用户自助建档可对接临床决策系统；

2）营养宣教：医院可通过平台对目标人群进行营养知识科普和宣教；

3）复诊消息提醒：对指标异常用户进行监控预警，邀约回院复查；

4）指标记录：可自助记录每日体重、血压、血糖，智能分析波动情况；

5）运动数据监控：记录每日运动数据，并根据运动情况计算能量消耗；

6）医生端监护：基于绑定医生的患者，医生可查看患者所记录的饮食，医生可对患者进行分类管理，对饮食不合理情况及时发现并进行矫正。

7）医生端数据报告：医生可查看患者营养、体征数据趋势图。

8）营养风险筛查：使用特定营养风险筛查量表（高危风险筛查量表、NRS2002营养不良筛查量表）等筛查用户营养风险。

9）智能膳食采集：可人工进行膳食记录，可生成膳食二维码。

10）膳食营养分析：通过对用户一日三餐的数据分析，对用户每餐能量、碳水、蛋白质、脂肪进行评估，全天营养素（能量、蛋白质、碳水化合物、脂肪、膳食纤维5类宏量元素，钙、铁、锌、硒、叶酸等24类微量元素）、膳食结构（六大类）、油/盐/糖摄入进行量化分析。

11）膳食纠错：针对患者营养摄入，对用户每餐的饮食情况进行个性化纠错；

12）膳食建议：结合个体膳食分析和体成分数据，对用户给于膳食的指导和建议；

13）个性化营养食谱：根据用户个体指标、疾病、运动量、饮食喜好，制定疗程内每天的个性化三餐带量食谱；

14）营养综合报告：结合膳食分析、肌肉、脂肪、基础代谢等体成分数据、用户摄入膳食营养素等要素，对用户营养情况进行综合分析。可通过医院小程序平台查看报告，也可在医院打印报告。