恒温水浴箱技术参数

1.一次冲压成型不锈钢内胆，便于内胆清洗工作。

2.微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID 自整定功能，控温精确可靠。

3.带内置循环水泵的产品，在加装外循环接口后，可向外输出恒温水流。

4.超温报警系统，声光报警提示操作者保证实验安全运行不发生意外。

5.电源压力：AC 220V  50HZ

6.控温范围：RT+5～100℃

7.控温精度：0.1℃

8.温度波动度：±0.5℃

9.消耗功率：1500W