全自动化学发光免疫分析仪

1.检测系统：化学发光免疫检测

2.系统检测速度：≥100测试/小时

3.试剂通道≥28个.

4. 可即时检测STAT急诊样本，独立的急诊进样区，急诊样本优先处理，核心急诊项目检测≤12分钟出结果

5. 检测项目要求：肿瘤标志物、甲状腺功能、激素、传染性疾病、骨代谢、NT-proBNP等心肌检测项目

6．为减少试剂浪费，试剂在机稳定性≥60天

7 仪器具有可扩展性，仪器可模块组合式设计，可组成生化免疫一体机

8. 全自动化学发光分析仪能够提供肝癌标志物异常凝血酶原检测。

配置清单：

| 序号 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1台 |
| 2 | 样本供应单元 | 1台 |
| 3 | 用户手册 | 1份 |