全自动凝血分析仪技术参数

1.检测方法：凝固法、发色底物法、免疫比浊法。

2.产品通过NMPA认证盒CE认证。

3.可提供检测项目包括凝血4项、AT、DD、FII、FV、FVII、FVIII、 FX、Anti-Xa、VWF:Act、Lupus Screen、Lupus Confirm、Protein C、Free Protein S等，要求试剂为原厂配套试剂，保证项目的溯源性，提供项目对应的试剂注册证。

4.样本位：可以同时装载的样本位≥120个，且具备可以连续进样的功能

5.单台凝血仪试剂位≥58个，其中冷藏试剂位≥42个。

6.仪器标配上下水组件，不中断检测过程。

7.Windows7/10系统软件，内存≥16GB，硬盘≥1T，独立显卡，彩色液晶显示器≥22英寸，仪器主机可存储≥10000个患者标本检测结果。

8.具有反应凝固曲线。

9.采用LED光源