86吋8M医用会诊大屏显示器技术参数

- 1、显示器采用新型LED背光。

- 2、分辨率≥3840*2160。

- 3、尺寸≥85.6英寸，具有AEO海关体系认证。

- 4、点距≤£0.4935x0. 4935mm。

- 5、亮度≥500cd/㎡。

- 6、对比度≥1200：1。

- 7、响应时间：≤8ms。

- 8、可视角度≥178°

- 9、显示器具有4K高清显示监视器驱动软件。

- 10、精准自调：取得放射类显示器驱动软件著作权，多种Gamma曲线设定，一键实时进行调整，满足各种DICOM需求。

- 11、取得医用会诊一键半边观片灯双屏画面彩转单软件。

- 12、高清图像处理引擎，图像运动补偿，色彩增强处理，点对点精显技术。

- 13、温度实时监测与调控系统：检测实时背光温度并且根据不同温度下背光的发光效率对DICOM进行精确校正。

- 14、内置2.4G/5.8G双频，双网卡，支持无线上网和WIFI热点同时使用。

- 15、搭载安卓8.0智能操作系统和独特的UI设计，内部缓存容量3GB+内部存储容量32G或16G，系统运行速度更快。

- 16、带OPS接口，可扩展双系统；双路USB接口；双网口设计，可实现交换机功能。

- 17、高性能书写软件，支持16点触摸，支持单点、多点书写，增加笔锋书写效果等，任意通道任何界面下可进行批注，采用AG防眩光钢化玻璃，莫氏硬度7级，书写体验更佳。

- 18、内置1300W像素摄像头，让会议画面更清晰。

- 19蓝牙功能，可与手机无线连接传输数据；可外接蓝牙设备；支持无线连接打印设备进行打印功能，无线同屏，支持多路同屏，实现镜像反控、远程快照、文档共享、无线发言、无线遥控器等。

- 20专业医用聚光灯和多种可视化工具，无线协作演示系统，为医疗专业人士提供实现临床协作所需要的核心功能。