98吋8M医用会诊大屏显示器技术参数

- 显示器采用新型LED背光。

- 分辨率≥3840*2160。

- 3、尺寸≥98英寸。

- 4、点距≤£0.5622 mmx0.5622 mm。

- 5、对比度≥1200：1。

- 6、亮度≥500cd/㎡。

- 7、显示器具有4K高清显示监视器驱动软件。

- 8、精准自调：取得放射类显示器驱动软件著作权，多种Gamma曲线设定，一键实时进行调整，满足各种DICOM需求。

- 9、取得医用会诊一键半边观片灯双屏画面彩转单软件。

- 10、取得医用会诊单双屏切换效果自动调整最佳显示效果软件。

- 11、显示器内置多个亮度条件下的dicom校正曲线GAMMA1.8/GAMMA2.0/GAMMA2.2/GAMMA2.4/DICOM1/DICOM2。

- 12、亮度恒定技术：采用前置亮度恒定技术，保证机器开机快速亮度稳定和长期使用的亮度恒定。

- 13、响应时间≤8ms。

- 14、可视角度≥178°

- 15、医用显示器表面采用防眩技术，有助于保护医生视力。

- 16、采用Cortex A73+A53四核CPU（主频1.5GHZ以上），Mali-G51 GPU，RAM≥3GB，ROM≥16GB的硬件配置，Android 8.0以上触控大屏操作系统；支持蓝牙功能。

- 17、接口要求：正⾯：USB（Type-C）、HDMI 2.0、USB（Type-B，2.0，touch）、 USB（Type-A，2.0）、USB（Type-A，3.0，OPS）

- 背⾯(右):USB（Type-A，2.0，softwareupdate）、DVI 、HDMI 1.4、input*3、 HDMI 2.0 output、SPDIF（optical）、USB（Type-B，2.0，touch）、USB（Type-A，2.0）*2 背⾯(底):LAN（RJ45）*2、RS232、YPbPr、AV_IN、AV_OUT、EARPHONE、PC_Audio、VGA

- 18、温度实时监测与调控系统：检测实时背光温度并且根据不同温度下背光的发光效率对DICOM进行精确校正。

- 19、专业医用聚光灯和多种可视化工具，无线协作演示系统，为医疗专业人士提供实现临床协作所需要的核心功能。

- 20、具有无缝双屏或者三屏、四屏，画中画模式，一键切换单双屏或者三屏、四屏，画中画模式，分辨率可自适应，分屏后每个屏的对比度，清晰度，gamma曲线，色温都可进行独立调校，双屏分屏后可实现任意单屏观片灯功能。

- 21、具有医用显示器图像发送终端、图像接收终端、图像传输系统新型专利，独居特色的放射显示器驱动软件，多种Gamma曲线设定，一键实时进行调整，满足各种DICOM需求。