全自动染色机技术参数

- 染色容量：一次性≥12片/次。

- 染色速度：抗酸染色≥48片/小时，革兰氏染色≥70片/小时。

3、染色模式：染液喷嘴口径大，不堵孔，染色效果媲美手工法。

4、染色功能：适用于抗酸染色和革兰氏染色，双通道染液管路，只需切换染色程序无需更换染液即可满足不同方法的染色需求。

5、操作界面：触摸屏操作界面简洁易用，染色进度条实时显示。

6、染色舱：玻片架单层或以上，采用较好材质，确保了玻片架不被染液侵蚀。

7、参数调节：通过调节染液注入时间，染色等待时间调节染色程序。

8、染液用量:每片仅用1-2mL染液，有效节约染色用量，产生更少的废液。

9、日常维护：染色机带有自动清洗功能，无需人工清洗。