空气波压力治疗仪

- 1.预期用途：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿

- 2.压力范围：≥32kPa

- 3.治疗模式：内置多种治疗模式

- 4.泄压功能：断电或中断治疗时，泄压装置自动泄压

- 5.气囊结构：重复性气囊采用层叠式拉链套筒设计，实现无压力死角6.气囊种类支持：≥6种

- 7.充气速度：≤15秒/腔

- 8.气泵流量≥25L/min

- 9.噪音控制：最大运行噪音≤60dB

- 10.具有气囊及管路漏气检测功能

- 11.配有移动台车，方便移动治疗需求

- 12.患者紧急停止保护功能

- 13.使用期限：≥8年（提供注册检验报告）

- 14.输出控制方式：双路输出，可同时连接2个充气气囊

- 15.最大充气腔数：至多可同时充气≥10腔气囊