血细胞计数器参数

1.具备骨髓及外周血细胞分类计数，能对人体细胞分类计数、分析，其中有细胞总计数、各种细胞个数、百分率、粒红比例等，并能对主要指标翻页显示。

2.具备自动计算阴性和阳性反应细胞总数、阳性率和积分数等指标。

3.具备巨核细胞分类计数及百分比。

4.具备用户自定义细胞键盘名称及计算方法的功能。

5.具备报告编号设置、数据保存、查询等功能。

6.与现有的设备可以无缝连接，可通过USB端口连接至计算机，实现数据即时发送。

7.数据存储容量达500-1000个报告，断电后数据不丢失。